{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["2015-05","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2015-05","index":0,"n_rows":130,"n_cols":15,"rows_kept":130,"merged":[[2,1,2,13],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,14],[4,6,4,14],[5,1,10,1],[5,2,10,2],[5,3,10,3],[5,4,10,4],[5,5,6,5],[7,5,8,5],[9,5,10,5],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[13,1,16,1],[13,2,16,2],[13,3,16,3],[13,4,16,4],[13,5,14,5],[15,5,16,5],[17,1,20,1],[17,2,20,2],[17,3,20,3],[17,4,20,4],[17,5,18,5],[19,5,20,5],[21,1,34,1],[21,2,34,2],[21,3,34,3],[21,4,34,4],[21,5,22,5],[23,5,24,5],[25,5,26,5],[27,5,28,5],[29,5,30,5],[31,5,32,5],[33,5,34,5],[35,1,40,1],[35,2,40,2],[35,3,40,3],[35,4,40,4],[35,5,36,5],[37,5,38,5],[39,5,40,5],[41,1,44,1],[41,2,44,2],[41,3,44,3],[41,4,44,4],[41,5,42,5],[43,5,44,5],[45,1,48,1],[45,2,48,2],[45,3,48,3],[45,4,48,4],[47,5,48,5],[49,1,52,1],[49,2,52,2],[49,3,52,3],[49,4,52,4],[49,5,50,5],[53,1,57,1],[53,2,57,2],[53,3,57,3],[53,4,57,4],[53,5,54,5],[55,6,56,6],[55,7,56,7],[55,8,56,8],[55,9,56,9],[55,10,56,10],[55,11,56,11],[55,12,56,12],[55,13,56,13],[55,14,56,14],[58,1,63,1],[58,2,63,2],[58,3,63,3],[58,4,63,4],[58,5,59,5],[60,5,61,5],[64,1,68,1],[64,2,68,2],[64,3,68,3],[64,4,68,4],[64,5,66,5],[64,6,65,6],[64,7,65,7],[64,8,65,8],[64,9,65,9],[64,10,65,10],[64,11,65,11],[64,12,65,12],[64,13,65,13],[64,14,65,14],[67,5,68,5],[69,1,79,1],[69,2,79,2],[69,3,79,3],[69,4,79,4],[69,5,71,5],[69,6,70,6],[69,7,70,7],[69,8,70,8],[69,9,70,9],[69,10,70,10],[69,11,70,11],[69,12,70,12],[69,13,70,13],[69,14,70,14],[72,5,73,5],[74,5,75,5],[76,5,77,5],[78,5,79,5],[80,1,83,1],[80,2,83,2],[80,3,83,3],[80,4,83,4],[80,5,81,5],[84,1,87,1],[84,2,87,2],[84,3,87,3],[84,4,87,4],[84,5,85,5],[86,5,87,5],[88,1,93,1],[88,2,93,2],[88,3,93,3],[88,4,93,4],[88,5,89,5],[90,5,91,5],[94,1,97,1],[94,2,97,2],[94,3,97,3],[94,4,97,4],[94,5,95,5],[96,5,97,5],[98,1,102,1],[98,2,102,2],[98,3,102,3],[98,4,102,4],[98,5,100,5],[98,6,99,6],[98,7,99,7],[98,8,99,8],[98,9,99,9],[98,10,99,10],[98,11,99,11],[98,12,99,12],[98,13,99,13],[103,1,106,1],[103,2,106,2],[103,3,106,3],[103,4,106,4],[103,5,104,5],[105,5,106,5],[107,1,110,1],[107,2,110,2],[107,3,110,3],[107,4,110,4],[107,5,108,5],[109,5,110,5],[111,1,121,1],[111,2,121,2],[111,3,121,3],[111,4,121,4],[111,5,113,5],[111,6,112,6],[111,7,112,7],[111,8,112,8],[111,9,112,9],[111,10,112,10],[111,11,112,11],[111,12,112,12],[111,13,112,13],[111,14,112,14],[114,5,116,5],[114,6,115,6],[114,7,115,7],[114,8,115,8],[114,9,115,9],[114,10,115,10],[114,11,115,11],[114,12,115,12],[114,13,115,13],[114,14,115,14],[117,5,118,5],[117,7,117,10],[117,11,117,14],[118,7,118,10],[118,11,118,14],[119,5,121,5],[119,6,120,6],[119,8,120,8],[119,9,120,9],[119,10,120,10],[119,11,120,11],[119,12,120,12],[119,13,120,13],[119,14,120,14],[122,1,125,1],[122,2,125,2],[122,3,125,3],[122,4,125,4],[122,5,123,5],[124,5,125,5],[126,1,129,1],[126,2,129,2],[126,3,129,3],[126,4,129,4],[126,5,127,5],[128,5,129,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"广州市2015年12月市管企业排污许可证发放情况"]
[null,"序号","企业名称","排污许可证编号","有效期限","排污口名称","主要排放污染物及排放浓度限值"]
[{"$nulls":6},"浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外。"]
[null,1,"广州珠江电力有限公司","440100201002898","2016年1月1日至2018年12月31日","生活污水","主要水污染物","化学需氧量"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",500]
[{"$nulls":5},"生产煤场沉淀、循环冷却水","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",90,10]
[{"$nulls":5},"1号炉净烟气、2号炉净烟气、3号炉净烟气、4号炉净烟气。","主要大气污染物","二氧化硫","氮氧化物","烟尘"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",50,100,20]
[null,2,"广州白云国际机场股份有限公司（机场污水处理站）","440100201009362","2016年1月1日至2020年12月31日","废水排放总口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",40,8]
[null,3,"广州环投环境服务有限公司（兴丰生活垃圾卫生填埋场）","440100201009369","2016年1月1日至2020年12月31日","废水总排口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮","总氮","总磷"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",100,25,40,3]
[{"$nulls":5},"厂界","主要大气污染物","臭气浓度"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",20]
[null,4,"广州市猎德污水处理厂","440100201009902","2016年1月1日至2017年12月31日","一、二期排污口，三期排污口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",40,8]
[{"$nulls":5},"四期排污口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",40,5]
[null,5,"中国石油化工股份有限公司广州分公司","440100201008213","2016年1月1日至2016年12月31日","珠江排水口、乙烯北沟口、西排洪沟口、动力涵洞口、东排洪沟口、南排洪沟口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮","石油类"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",120,40,8]
[{"$nulls":5},"加氢一炉、加氢二炉、重整炉、芳烃炉加热炉、焦化炉、溶剂炉、裂解、苯乙烯、聚苯乙烯加热炉","主要大气污染物","二氧化硫","烟尘"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",1430,300]
[{"$nulls":5},"重整分馏系统加热炉、重整四合一加热炉、焦化加热炉、蒸馏三常减压炉、航煤加氢炉、加氢处理炉、加氢精制炉、3.5万制氢转化炉、加氢裂化炉、6.5万制氢转化炉、6.5万制氢加热炉、二甲苯塔重沸炉、催化汽油吸附脱硫加热炉、14万吨/年硫磺尾气炉","主要大气污染物","二氧化硫","烟尘"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",850,200]
[{"$nulls":5},"2万吨/年硫磺尾气炉","主要大气污染物","二氧化硫","烟尘","氮氧化物"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",960,120,240]
[{"$nulls":5},"催化汽油吸附脱硫再生烟气脱硫尾气","主要大气污染物","二氧化硫","烟尘","氮氧化物"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",500,120,120]
[{"$nulls":5},"动力煤粉炉","主要大气污染物","二氧化硫","烟尘","氮氧化物"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",200,20,100]
[{"$nulls":5},"动力CFB锅炉","主要大气污染物","二氧化硫","烟尘","氮氧化物"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",200,20,200]
[null,6,"广州恒运企业集团股份有限公司","440100201108810","2016年1月1日至2018年12月31日","东口、西口","主要水污染物","化学需氧量"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",500]
[{"$nulls":5},"冷却水","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",110,15]
[{"$nulls":5},"6号、7号炉，8号炉，9号炉","主要大气污染物","二氧化硫","氮氧化物","烟尘"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",50,100,20]
[null,7,"广州市净水有限公司竹料分公司","440100201309907","2016年1月1日至2017年12月31日","出水口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",40,5]
[{"$nulls":5},"厂界","主要水污染物","硫化氢","氨","臭气"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",0.06,1.5,20]
[null,8,"广州市沥滘污水处理厂","440100201009903","2016年1月1日至2017年12月31日","一期排放口，","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":5},"二期排放口","排放浓度限值",60,15]
[{"$nulls":5},"厂界","主要水污染物","硫化氢","氨气"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",0.06,1.5]
[null,9,"广州市旺隆热电有限公司","440100201009166","2016年1月1日至2019年6月30日","冷却水","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",90,10]
[{"$nulls":5},"发电锅炉1，","主要大气污染物","二氧化硫","氮氧化物","烟尘"]
[{"$nulls":5},"发电锅炉2。","排放浓度限值",50,100,20]
[null,10,"互太（番禺）纺织印染有限公司","440100201530002","2016年1月1日至2019年6月30日","一、二期总排放口，三期排放口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮","苯胺类","六价铬","总氮","总磷","悬浮物"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",80,10,1,0.5,15,0.5,50]
[{"$nulls":5},"锅炉废气排放口1，","主要大气污染物","二氧化硫","氮氧化物","烟尘"]
[{"$nulls":5},"锅炉废气排放口2"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",50,100,20]
[null,11,"广州发电厂有限公司","440100201301756","2016年1月1日至2019年12月31日","生活污水排放口","主要水污染物","化学需氧量"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",500]
[{"$nulls":5},"冷却水排放口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",100,10]
[{"$nulls":5},"1号烟囱，","主要大气污染物","二氧化硫","氮氧化物","烟尘"]
[{"$nulls":5},"2号烟囱","排放浓度限值",200,200,20]
[null,12,"广州市华美牛奶公司增城奶牛分场","440100201585056","2016年1月1日至2020年12月31日","出水口","主要水污染物","需氧量","氨氮","生化需氧量","悬浮物","色度","粪大肠菌群","蛔虫卵"]
[]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",50,5,10,10,30,"1000个/100ml","2个/L"]
[{"$nulls":5},"厂界","主要大气污染物","硫化氢","氨","三甲胺"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",0.06,1.5,0.08]
[null,13,"广州市番禺石基文边五金综合厂","440100201500008","2016年1月1日至2018年12月31日","生产废水排放口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮","石油类","总铜","总锌","总镍","总铬","六价铬"]
[]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",80,10,2,0.5,1,0.5,0.5,0.1]
[{"$nulls":5},"含铬废水排放口","主要水污染物","总铬","六价铬"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",0.5,0.1]
[{"$nulls":5},"含镍废水排放口","主要水污染物","总镍"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",0.5]
[{"$nulls":5},"酸雾废气排放口","主要大气污染物","氯化氢","硫酸雾"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",30,30]
[{"$nulls":5},"磨抛废气排放口","主要大气污染物","颗粒物"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",120]
[null,14,"广州环保投资集团有限公司广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂","440100201009376","2016年1月1日至2020年10月31日","冷却水排放口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",100,10]
[{"$nulls":5},"垃圾焚烧炉1，","主要大气污染物","二氧化硫","氮氧化物","烟尘"]
[{"$nulls":5},"垃圾焚烧炉2","排放浓度限值",260,400,80]
[null,15,"广州市净水有限公司大沙地分公司","440100201009905","2016年1月1日至2018年6月30日","总口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",60,15]
[{"$nulls":5},"厂界","主要水污染物","臭气","氨","硫化氢"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",20,1.5,0.06]
[null,16,"广州中电荔新电力实业有限公司","440100201300056","2016年1月1日至2019年6月30日","生产废水和生活污水排放总口","主要水污染物","化学需氧量"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",500]
[{"$nulls":5},"冷却水排放口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",90,10]
[{"$nulls":5},"1号燃煤机组排放口，","主要大气污染物","二氧化硫","氮氧化物","烟尘"]
[{"$nulls":5},"2号燃煤机组排放口","排放浓度限值",50,100,20]
[null,17,"广州市大坦沙污水处理厂","440100201009901","2016年1月1日至2018年6月30日","一期废水排放总口，二期废水排放总口，三期废水排放总口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮","总氮","总磷"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",40,8,20,1.5]
[{"$nulls":5},"厂界","主要水污染物","臭气","氨","硫化氢"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",20,1.5,0.06]
[null,18,"广州市环境保护技术设备公司（广州市废弃物安全处置中心项目）","440100201585070","2016年1月1日至2020年10月31日","废水排放口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮","总铜","总铅","总铬","总镉","总汞"]
[]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",90,10,0.5,1,1.5,0.1,0.05]
[{"$nulls":5},"破碎机废气排放口，","主要大气污染物","颗粒物"]
[{"$nulls":5},"搅拌机废气排放口","排放浓度限值",120]
[null,19,"广州盈隆污水处理有限公司","440100201009172","2016年1月1日至2018年6月30日","废水排放总口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",90,10]
[{"$nulls":5},"厂界","主要水污染物","臭气","氨","硫化氢"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",20,1.5,0.06]
[null,20,"广东南方碱业股份有限公司","440100201002929","2016年1月1日至2020年8月31日","全厂废水总排口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",90,10]
[{"$nulls":5},"碳化、吸收尾气排放口，滤过尾气排放口，重灰尾气排放口，包装尾气排放口，生石灰尾气排放口","主要大气污染物","颗粒物"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",120]
[null,21,"鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司","440100201004123","2016年1月1日至2020年8月31日","全厂废水总排口","主要水污染物","化学需氧量","氨氮","总镍","总铬","六价铬","氟化物"]
[]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",200,15,1,1.5,0.5,20]
[{"$nulls":5},"1号至21号废气排放口","主要大气污染物","二氧化硫","氮氧化物","颗粒物","硫酸雾","硝酸雾（酸洗机组）","硝酸雾（废酸再生）","氟化物（酸洗机组）","氟化物（废酸再生）"]
[]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",150,300,120,10,150,240,6,9]
[{"$nulls":5},"22号至31号废气排放口","主要大气污染物","颗粒物（铁水预处理、转炉、电炉、精炼炉）",{"$nulls":3},"颗粒物（连铸切割及火焰清理、石灰窑、白云石窑焙烧）"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",20,{"$nulls":3},30]
[{"$nulls":5},"32号废气排放口","主要大气污染物","二氧","氮氧化物","烟尘"]
[{"$nulls":7},"化硫"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",50,200,30]
[null,22,"广州珠江天然气发电有限公司","440100201005137","2016年1月1日至2019年10月31日","污水排放总口","主要水污染物","化学需氧量"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",500]
[{"$nulls":5},"1号、2号烟囱","主要大气污染物","二氧化硫","氮氧化物","烟尘"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",35,50,5]
[null,23,"广州协鑫蓝天燃气热电有限公司","440100201585059","2015年12月1日至2016年11月30日","污水排放口","主要水污染物","化学需氧量"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",500]
[{"$nulls":5},"锅炉烟囱1，锅炉烟囱2","主要大气污染物","二氧化硫","氮氧化物","烟尘"]
[{"$nulls":6},"排放浓度限值",35,50,5]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}