## 普通耗材
普通耗材申购表
序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号规格/（货号）/要求 | 数量 | 单位 | 备注 | 验收要求 | 图片
1 | DNPH采样柱 | CNW | 350mg，1ml,P/N：SEEQ-144102，20个/盒 | 5 | 盒 | 冷冻运输，保质期半年以上，尽快到货 | 空白管检验满足HJ683-2014质量保证和质量控制的要求。
2 | 臭氧去除柱 | 鸿谱仪器科技 | 填料碘化钾，货号HP-CY-1401，20个/盒 | 10 | 盒 | 冷冻运输，保质期半年以上，尽快到货 | 接口适配DNPH采样柱
3 | 限流阀 | Entech | 惰性化处理，货号39-CS1200ES4 | 1 | 个 | 尽快到货 | 适用苏码罐开展24h环境空气采样
4 | 积分采样器 | 杭州天净 | HJ3000-B1-V1，硅烷化主阀体，含有真空压力表、限流孔、颗粒物过滤器 | 1 | 个 | 尽快到货 | 适用ENTECH品牌苏码罐开展24h环境空气采样
5 | 色谱瓶盖 | 安捷伦 | 9mm，blue screw，PTFE/RS，100pK，PN：5182-0717 | 20 | 袋 | 尽快到货 | 适用安捷伦2mL色谱进样瓶。
6 | 聚四氟乙烯样品瓶 |  | 带盖，聚四氟乙烯,500ml | 50 | 个 | 尽快到货 | 适用于烷基汞海水样品采集
7 | 微孔滤膜过滤器 | 上海兴亚 | 孔径0.22um，规格13mm，类型有机，100个/盒 | 20 | 盒 | 尽快到货
8 | 比色管 | 北玻 | 10ml,A级，玻璃，磨口，带塞，带刻度 | 50 | 个 | 尽快到货