	附件：2026年越秀环境监测站标准物质采购明细及基本要求

	序号
	标准物质名称
	标准物质类别
	数量
	数量单位
	浓度/浓度范围
	备注

	1
	草酸钠
	标准溶液
	20
	支
	0.10000mol/L
	有效期1年以上

	2
	阴离子
	标准溶液
	3
	支
	500mg/L
	有效期1年以上

	3
	挥发酚
	标准溶液
	2
	支
	1000mg/L
	有效期1年以上

	4
	硫化物
	标准溶液
	2
	支
	100mg/L
	有效期1年以上

	5
	矿物油（四氯乙烯）
	标准溶液
	3
	支
	1000ug/ml
	有效期1年以上

	6
	矿物油（正已烷）
	标准溶液
	3
	支
	1000ug/ml
	有效期1年以上

	7
	油烟（四氯乙烯）
	标准溶液
	2
	支
	1000ug/ml
	有效期1年以上

	8
	硝酸盐氮
	标准溶液
	5
	支
	1000ug/ml
	有效期1年以上

	9
	亚硝酸盐氮
	标准溶液
	1
	支
	100ug/ml
	有效期1年以上

	10
	总氮
	标准溶液
	5
	支
	500mg/L
	有效期1年以上

	11
	总磷
	标准溶液
	5
	支
	1000mg/L
	有效期1年以上

	12
	二氧化硫
	标准溶液
	3
	支
	100mg/L
	有效期1年以上

	13
	氨氮
	标准溶液
	10
	支
	500mg/L
	有效期1年以上

	14
	总硬度
	标准溶液
	1
	支
	4500mg/L
	有效期1年以上

	15
	六价铬
	标准溶液
	5
	支
	100ug/ml
	有效期1年以上

	16
	总铬
	标准溶液
	3
	支
	500mg/L
	有效期1年以上

	17
	铅
	标准溶液
	2
	支
	1000mg/L
	有效期1年以上

	18
	铜
	标准溶液
	2
	支
	1000mg/L
	有效期1年以上

	19
	锌
	标准溶液
	2
	支
	1000mg/L
	有效期1年以上

	20
	镉
	标准溶液
	2
	支
	100mg/L
	有效期1年以上

	21
	砷
	标准溶液
	2
	支
	100mg/L
	有效期1年以上

	22
	硒
	标准溶液
	2
	支
	100mg/L
	有效期1年以上

	23
	汞
	标准溶液
	2
	支
	100mg/L
	有效期1年以上

	24
	氯化钾电导率
	标准溶液
	2
	瓶
	1410us/cm
	有效期1年以上

	25
	浊度
	标准溶液
	5
	瓶
	400NTU
	有效期1年以上

	26
	总余氯（碘化钾）
	标准溶液
	1
	支
	1000ug/ml
	有效期1年以上

	27
	镍
	标准溶液
	2
	支
	500mg/L
	有效期1年以上

	28
	铁
	标准溶液
	2
	支
	1000mg/L
	有效期1年以上

	29
	四氯乙烯中

正十六烷标液
	标准溶液
	1
	支
	1000ug/ml
	有效期1年以上

	30
	四氯乙烯中

异辛烷标液
	标准溶液
	1
	支
	1000ug/ml
	有效期1年以上

	31
	四氯乙烯中苯标液
	标准溶液
	1
	支
	1000ug/ml
	有效期1年以上

	32
	化学需氧量（铬法）
	标椎样品
	15
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	33
	挥发酚
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	34
	硫化物
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	35
	氟化物
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	36
	矿物油（四氯乙烯）
	标椎样品
	3
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	37
	矿物油（正已烷）
	标椎样品
	3
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	38
	油烟（四氯乙烯）
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	39
	硝酸盐氮
	标椎样品
	5
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	40
	亚硝酸盐氮
	标椎样品
	1
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	41
	氮氧化物
	标椎样品
	1
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	42
	二氧化硫
	标椎样品
	3
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	43
	氨氮
	标椎样品
	15
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	44
	总铬
	标椎样品
	3
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	45
	铅
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	46
	铜
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	47
	锌
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	48
	镉
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	49
	铅铜锌镉镍混
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	50
	砷
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	51
	硒
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	52
	汞
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	53
	电导率
	标椎样品
	2
	瓶
	多个浓度
	有效期1年以上

	54
	浊度
	标椎样品
	5
	瓶
	多个浓度
	有效期1年以上

	55
	土壤PH
	标椎样品
	1
	瓶
	多个浓度
	有效期1年以上

	56
	土壤重金属
	标椎样品
	1
	瓶
	多个浓度
	有效期1年以上

	57
	总余氯
	标椎样品
	1
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	58
	镍
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	59
	铁
	标椎样品
	2
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	60
	pH
	标椎样品
	20
	支
	中性
	有效期1年以上

	61
	总氮
	标椎样品
	5
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	62
	总磷
	标椎样品
	5
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	63
	六价铬
	标椎样品
	5
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	64
	生化需氧量
	标椎样品
	3
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	65
	高锰酸盐指数       
	标准样品
	5
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	66
	阴离子
	标准样品
	5
	支
	多个浓度
	有效期1年以上

	67
	粪大肠菌群
	标准样品
	1
	盒
	多个浓度
	有效期1年以上

	68
	产气肠杆菌
	标准样品
	1
	盒
	多个浓度
	有效期1年以上

	69
	大肠埃希氏菌
	标准样品
	1
	盒
	多个浓度
	有效期1年以上


备注：以上2026年越秀环境监测站标准物质采购明细清单是年度初步采购计划，后续根据实验室实际需求实施分批分次采购，接到供货需求后，供应商7个工作日内将货物送达越秀环境监测站，并根据实际采购情况据实结算。

