广州市生态环境局荔湾环境监测站2026年监测设备计量检定/校准项目采购需求书
一、项目概况

根据工作需要，依据现行有效的国家检定规程（JJG）、国家校准规范（JJF）、行业标准及委托人特定要求，对我单位的监测仪器设备开展计量检定/校准，并出具相应证书。

二、项目预算及服务期限

（一）本项目预算不超过人民币壹拾叁万圆整（小写：¥130000.00）。

（二）结算时按实际计量项数及报价表的单价进行结算。

（三）服务期：自合同签订之日起至2026年11月30日。

三、需求内容

（一）优先依据国家计量检定规程，按“后续检定”要求，对采购人的仪器设备进行检定（委托人有其他要求的除外）。供应商不具备资质的，由供应商委托具备相应资质的单位进行计量，并承担委托过程全部工作（包括但不限于仪器代送、费用代付、资料申报等），相关费用包含在报价内；供应商具有相应资质的，应当自行完成计量，未经采购人同意禁止委托其他单位。
（二）高精密大型仪器需上门检测；便携式仪器可由我方送至供应商指定地址，指定地址仅限荔湾区、越秀区、海珠区范围内，超出该范围必须由供应商上门收送仪器。

（三）送检仪器需在 7 个工作日内计量完毕并通知采购人；如有特殊情况需延迟的，须提前与采购人协商一致。

（四）采购人自收到返回仪器设备之日起7个工作日内，若对计量数据有疑问，供应商需负责解释，如需重新计量，相关费用由供应商承担。若发现仪器因供应商原因造成损坏，供应商需负责维修并重新计量，相关费用由供应商承担。

四、服务供应商资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）为在中国境内注册的独立法人或其他组织，需提供营业执照、事业法人证书或社会团体法人登记证书。

（三）未被列入 “信用中国” 网站、中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。

（四）具备独立承担检定、校准并出具对应证书的能力：具有检定和法定计量机构资质，能出具经国家或者本省计量行政主管部门考核合格的计量检定证书；所属检测人员需持有国家或者本省计量行政主管部门考核合格的资格资质证书；具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可有效证书，能出具计量校准证书。

（五）本项目不接受联合体申报。

五、报名提交材料

报名服务单位提交文件须包括：

（一）法人证书或营业执照副本复印件或扫描件（加盖公章，原件备查）；

（二）不在信用中国失信行为记录名单的证明材料（提供声明函或在公告期内从“信用中国”www.creditchina.gov.cn信用查询截图，加盖公章）；

（三）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的证明材料（提供声明函，加盖公章）；

（四）有效的资质证书复印件或扫描件（加盖公章；如需外委，须提供受委托单位的相应资质证书，且能体现具备受委托仪器的计量能力）；

（五）服务承诺函（格式自拟，承诺完全满足本公告第三条的全部需求内容）；

（六）公平竞争承诺书（格式见附件1）；
（七）报价表（格式见附件2，每页加盖公章）。

【备注】材料要求 
1、供应商须严格按照（一）—（七）项要求提交完整报名材料；

2、不符合上述任一要求的供应商，采购人有权直接否决其投标资格。

六、提交方式
在报名截止时间前将报名材料的电子文件（加盖公章的扫描件）发送至我站邮lwems@163.com。
联系人：谭工，联系电话：020-81566431。
七、服务机构确定

本单位组织询价小组对收到的有效响应文件进行比价，在符合资格条件且完全满足服务内容要求的供应商中，按报价表的合计总价，以“最低评标价”法确定服务机构，结果将在广州市生态环境局网站公布，公示期为1个工作日，其他未中选供应商，本单位将不再另行通知。

八、其他事项

（一）本项目不接受集中答疑。

（二）报名的单位须确保提交的各项资料真实、完整、有效，否则自行承担由此导致的任何损失。

附件：1.公平竞争承诺书

2.报价表
广州市生态环境局荔湾环境监测站

2026年1月30日
附件1
公平竞争承诺书
本公司/单位郑重承诺：本公司/单位保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与  广州市生态环境局荔湾环境监测站2026年度监测仪器设备计量检定/校准项目  的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

供应商全称（盖章）：

日期：

 

附件2

报价表
项目名称： 广州市生态环境局荔湾环境监测站2026年度监测仪器设备计量检定/校准项目
货币单位：元（人民币）

	序号
	仪器名称
	检定/校准内容
	数量
	单位
	单价

	1
	便携式pH计
	按后续检定/校准要求项目
	3
	台
	

	2
	便携式多参数水质分析仪
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	3
	便携式挥发性有机气体分析仪（挥发性有机化合物光离子化检测仪）
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	4
	便携式挥发性有机气体分析仪（挥发性有机化合物氢离子化检测仪)
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	5
	便携式林格曼黑度检测仪
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	6
	便携式气体流量校准仪（气体容积式流量计）
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	7
	便携式气体流量校准仪(压力部分)
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	8
	便携式气象参数仪（风速、风向）
	按后续检定/校准要求项目
	4
	台
	

	9
	便携式气象参数仪(数字式气压计)
	按后续检定/校准要求项目
	4
	台
	

	10
	便携式气象参数仪（数字式温湿度计）
	按后续检定/校准要求项目
	4
	台
	

	11
	便携式浊度计
	按后续检定/校准要求项目
	3
	台
	

	12
	表层水温表
	按后续检定/校准要求项目
	3
	台
	

	13
	冰箱温度计
	按后续检定/校准要求项目
	6
	台
	

	14
	测烟望远镜(林格曼测烟望远镜)
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	15
	车用尿素检测仪
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	16
	大气采样器
	按后续检定/校准要求项目
	4
	台
	

	17
	低速离心机
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	18
	低温恒温槽
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	19
	电磁辐射测量仪（场强仪）
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	20
	电导率仪
	按后续检定/校准要求项目
	3
	台
	

	21
	电感藕合等离子体发射光谱仪
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	22
	电热恒温鼓风干燥箱
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	23
	电热恒温水浴锅
	按后续检定/校准要求项目
	2
	台
	

	24
	电热消解板
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	25
	电子秒表
	按后续检定/校准要求项目
	2
	台
	

	26
	电子天平
	按后续检定/校准要求项目
	6
	台
	

	27
	电子皂膜校准器（低量程）
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	28
	砝码
	按后续检定/校准要求项目
	1
	套
	

	29
	辐射仪（交变磁场计/工频电场测试仪）
	按后续检定/校准要求项目
	2
	台
	

	30
	复合气体检测报警器
	H2S、SO2、CO、VOC、HCN、CH4
	2
	台
	

	31
	干湿球温湿度计
	按后续检定/校准要求项目
	4
	台
	

	32
	高压蒸气灭菌器
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	33
	隔水式恒温培养箱
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	34
	工作用玻璃液体温度计
	按后续检定/校准要求项目
	15
	台
	

	35
	红外分光测油仪
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	36
	机械式温湿度计
	按后续检定/校准要求项目
	15
	台
	

	37
	甲醛气体检测仪
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	38
	架盘天平
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	39
	可调移液器
	按后续检定/校准要求项目
	30
	台
	

	40
	空盒气压表
	按后续检定/校准要求项目
	3
	台
	

	41
	离子计
	按后续检定/校准要求项目
	2
	台
	

	42
	硫化物酸化吹气仪
	温度部分
	2
	台
	

	43
	气相色谱仪
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	44
	全自动热解析仪
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	45
	溶解氧测定仪
	按后续检定/校准要求项目
	4
	台
	

	46
	三杯式风向风速计
	按后续检定/校准要求项目
	2
	台
	

	47
	生化培养箱
	按后续检定/校准要求项目
	3
	台
	

	48
	声级计
	按后续检定/校准要求项目
	6
	台
	

	49
	声校准器
	按后续检定/校准要求项目
	6
	台
	

	50
	石墨炉原子吸收分光光度计
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	51
	石墨消解器
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	52
	数码测烟望远镜（林格曼测烟望远镜）
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	53
	数字式温湿度计
	按后续检定/校准要求项目
	13
	台
	

	54
	双道原子荧光光度计
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	55
	透射式标准中性滤光片
	按后续检定/校准要求项目
	3
	台
	

	56
	透射式烟度计
	按后续检定/校准要求项目
	2
	台
	

	57
	微电脑中流量校准器
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	58
	微晶标准COD消解器8管
	按后续检定/校准要求项目
	4
	台
	

	59
	微量进样器
	按后续检定/校准要求项目
	7
	台
	

	60
	压力表
	按后续检定/校准要求项目
	20
	台
	

	61
	烟气多功能采样仪
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	62
	烟气分析仪
	O2、NO2、NO、SO2、CO
	1
	台
	

	63
	氧化还原电位计
	pH部分
	2
	台
	

	64
	氧化还原电位计
	氧化还原电位部分
	2
	台
	

	65
	油气回收多参数检测仪
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	66
	原子吸收分光光度计
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	67
	真空箱采样器
	流量部分
	2
	台
	

	68
	振动转速适配器（机动车发动机转速测量仪）
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	69
	智能双路烟气采样器
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	70
	智能皂膜流量计（高量程）
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	71
	中温箱式电阻炉
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	72
	紫外分光测油仪（紫外可见分光光度计）
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	73
	紫外辐射照度计
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	74
	紫外可见分光光度计
	按后续检定/校准要求项目
	3
	台
	

	75
	自动烟尘（气）测试仪（烟尘采样器部分）
	按后续检定/校准要求项目
	1
	台
	

	76
	综合大气采样器
	TSP部分、大气采样器部分
	4
	台
	

	合计总价
	

	备注：

1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2）所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税款和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。


供应商名称（单位盖公章）：                        

日期：          年      月     日

